Описание технологического цикла водоснабжения  МУП «Чащихинское ЖКХ» Краснобаковского района Нижегородской области.

МУП «Чащихинское ЖКХ»  образовано в апреле 2011 г. .

МУП «Чащихинское ЖКХ» – предприятие, обеспечивающее холодным водоснабжением   население  и юридические лица на территории Чащихинского сельсовета.

Общая численность населения,  проживающего на территории Чащихинского с/совета Краснобаковского района Нижегородской области, составляет   2029 человек.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение  муниципального образования  обеспечивается за счет подземных вод. В ведении МУП «Чащихинское ЖКХ» находится 18 скважин; скважина №1 расположена в д.Афанасиха, скважина №2 –с.Ядрово, №3- д.Караси, №4- с.Кириллово, №5- с.Носовая, №6- д.Новоильинское, №7- д.Зубово, №8- с.Носовая, №9= д.Бажино, №10- д.Подлысье, №11- д.Лысица, №12- д.Ветошкино, №13- д.Н. Сарафаниха, №14- д.Бараниха, №15- д.Ильинское, №№16, 17- с.Чащиха, скв.д. Шижма, расположенные в Краснобаковском районе.

Водопроводная сеть МУП «Чащихинское ЖКХ» Краснобаковского района Нижегородской области  является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды. Система водоснабжения МУП «Чащихинское ЖКХ»  включает в себя:

- артезианские скважины (18 скважин);

- водопроводные сети протяженностью 38,1 км;

- водонапорные башни (12 шт.).

-накопительный бак-резервуар (5 шт.)

Для централизованного водоснабжения водозаборными скважинами эксплуатируются следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный среднечетвертичный аллювиальныйгоризонт (СКВ.№6);

- водоносный плиоценовыйкомплекс (СКВ.№10);

-водоносный вохминский терригенный комплекс (СКВ.№№2,5,7,11,12);

-водоносный вятский терригенный комплекс (СКВ.№№1,3,4,8,9,14,15,16,17);

-водоносный котельничский водоносный комплекс (СКВ.№ 13)

Скважина №1 (1966г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, д.Афанасиха  в 126,0м ЮЗ дома №10 по ул.Новая.

Вода из артезианской скважины глубиной 79,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  2км.

Скважина  № 2 (1975г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  с.Ядрово, ул.Центральная, д.2А

Вода из артезианской скважины глубиной 50,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  3,2км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1975г

.

Скважина  №3 (1986г)  расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, на СВ окраине   д.Караси

Вода из артезианской скважины глубиной 57,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  1,5км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1987г

Скважина  № 4(1975г)  расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н  в 350,0м СЗ  с.Кириллово

Вода из артезианской скважины глубиной 46,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  6,3км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1975г

Скважина № 5 (1976г)  расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, ул. Молодежная, д.16А в 500,0м СЗ центральной части с.Носовая

Вода из артезианской скважины глубиной 63,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей 7,7 км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1976г

Скважина № 6 (1975г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н  в 750,0м СЗ северной окраины  д.Новоильинское

Вода из артезианской скважины глубиной 35,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  0,8км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1975г

Скважина № 7 (1975г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н  в 350,0м западнее  д.Зубово

Вода из артезианской скважины глубиной 50,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  2,1км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в1975г

Скважина №8 (1986г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н  на ЮВ окраине  с.Носовая

Вода из артезианской скважины глубиной 110,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам.  Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1986г

Скважина  №9 (1960г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, д.Бажино, д.28

Вода из артезианской скважины глубиной 65м с помощью глубинного электронасоса Водомет поступает  в накопительную емкость-резервуар для чистой воды объемом 15 куб.м.  Водопроводных сетей нет.

Скважина  № 10 (1966г)  расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, д. Подлысье в 105м южнее дома 17

Вода из артезианской скважины глубиной 80,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни  вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  1км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1966г

Скважина  № 11 (1983г)  расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  д. Лысица, ул. Молодежная, д.6А

Вода из артезианской скважины глубиной 70 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную сеть.  Общая протяженность водопроводных сетей  2км.  Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1983г

Скважина  № 12 (1983г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  д. Ветошкино, д.16А

Вода из артезианской скважины глубиной  70,0м с помощью глубинного электронасоса  ASP1E поступает   в накопительную емкость-резервуар для чистой воды объемом 15 куб.м.  Водопроводных сетей нет.

Скважина  № 13 (1973г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н  д. Н.Сарафаниха, д.11А

Вода из артезианской скважины глубиной 70,0м с помощью глубинного электронасоса  ЭЦВ поступает   в накопительную емкость-резервуар для чистой воды объемом 15 куб.м.  Водопроводных сетей нет.

Скважина  № 14 (1960г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  на северной окраине  д. Бараниха, д.21А

Вода из артезианской скважины глубиной 90,0м с помощью глубинного электронасоса  Водомет поступает   в накопительную емкость-резервуар для чистой воды объемом 15 куб.м.

Из  резервуара  вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей 1,5км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1960г

Скважина  № 15 (1983г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,    с. Ильинское, ул.Школьная, д.8Б

Вода из артезианской скважины глубиной 80,0м с помощью глубинного электронасоса  Водомет поступает   в накопительную емкость-резервуар для чистой воды объемом 15 куб.м.

Из  резервуара  вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей 2км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1983г

Скважина  № 16 (1979г)  расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н  с.Чащиха, в 470 метрах СВ от перекрестка автодороги Красные Баки-Варнавино-Белышево и автодороги Красные Баки –Афанасиха.

Вода из артезианской скважины глубиной  70м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  4км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1979г

Скважина №17  (1969г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  с.Чащиха(гараж)  в 530м ЮЗ от перекрестка автодороги Красные Баки –Варнавино-Белышево и автодороги Красные Баки –Афанасиха.

Вода из артезианской скважины глубиной 70,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  1,5км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1969г.

Скважина №18  (1969г) расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  д. д.Шижма, в 162м СЗ от дома №14.

Вода из артезианской скважины глубиной 60,0 м с помощью глубинного электронасоса ЭЦВ поступает в водонапорную башню емкостью 50м3 высотой 25 м. Из башни вода распределяется самотеком по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям по трубам. Общая протяженность водопроводных сетей  1км. Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1969г.

Водопроводная сеть, протяженностью 0,5км расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  д.Лучкино.  Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1976г.

Водопроводная сеть, протяженностью 1 км расположена по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н,  д.Теплухино.  Действующий водопровод введен в эксплуатацию в 1976г.